Приложение №1 к информационной карте заявки на закупку путем проведения

аукциона в электронной (электронного аукциона) «Выполнение работ по

капитальному ремонту корпуса №5 ГБУЗ «Городская больница №3»

| "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Вице-губернатор Пензенской области | Главный врач ГБУЗ "Городская больница №3" |
| ____________________ Рубцов В.Н. | _________________В.В. Марков |
| "____" ___________ 2015 г. | " ___ " ___________ 2015 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по капитальному ремонту  корпуса №5 ГБУЗ  «Городская больница №3»

1. При выполнении работ руководствоваться требованиям действующих СНиП и спецификой ремонтируемого объекта.

2. Наименование и объемы выполняемых работ, предлагаемые для использования материалы с техническими характеристиками указаны в Ведомости объемов работ (дефектный акт, локальные сметы), за исключением технологического оборудования и благоустройства и озеленения территории

Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию:

Качество выполненных работ  должно соответствовать утвержденной проектной документации и требованиям  СНиП.3.05.06-85, СНиП3.05.01-85, СНиП3.04.01-87, СНиП 3.03.01-87. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие  сертификаты. Во внутренней отделке должны быть применены  высококачественные отделочные материалы, обеспечивающие пожаробезопасность и эстетичность, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

Исполнителем предоставляются технические документы, подтверждающие, что используемые материалы и оборудование новые, ранее не использованы и соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в сфере энергосбережения, а именно требованиям ст. 10 и ст. 26 Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями)

При проведении работ Исполнитель должен:

До начала производства работ согласовать с Заказчиком образцы материалов, необходимых для проведения работ, их форму, цвет, структуру, размеры  (в пределах цены контракта). Строительное оборудование, необходимое для проведения работ монтируется Исполнителем по согласованию с Заказчиком и в соответствии со строительными нормами и правилами.

Самостоятельно проводить организацию капитального ремонта объекта, поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику,  а также производить их приемку, разгрузку и складирование, проводить пусконаладочные работы.

Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и его соблюдение.

Производить уборку и содержание строительной площадки, вывозить строительный мусор  с площадки в период строительства.

Выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта

Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки. При невыполнении «Исполнителем » этих обязательств «Заказчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет «Исполнителя»

Обеспечить в ходе работ на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости установить временное освещение.

Обеспечить и содержать за свой счет  охрану строящегося объекта, материалов, оборудования,  стоянки строительной техники, сооружений  и  другого имущества, необходимого  для строительства объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента заключения договора до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае если в указанный срок сооружению или  его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, «Исполнитель» обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить   работы   при   обнаружении   обстоятельств, угрожающих   сохранности  или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

Предоставлять ежемесячно  (в срок до 21-го числа текущего месяца) сведения об объемах выполненных работ по унифицированным формам КС-2, КС-3.

Гарантии:

Исполнитель» гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в течение  24 месяцев со дня  оформления акта приемки объекта.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Исполнителем» и  субподрядчиками по настоящему контракту.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  «Исполнитель» обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика».

Устраненные дефекты оформляются актами, подписанными  «Исполнителем» и «Заказчиком» и согласованными организацией, осуществляющей строительный контроль за  проведением строительных работ.

Требования к технике безопасности при проведении работ:

При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», свода правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Технические (качественные) характеристики

- Полы

  - Керамогранитная плитка на клею по ГОСТ 6787-89 в помещениях согласно экспликации полов (том – 4; книга – 1; лист - 25)

  - Линолеум ПВХ полукоммерческий толщиной – 5 мм согласно примечания (Г1; В2; Д2; Т2; РП1) в помещениях согласно экспликации полов (том – 4; книга – 1; лист - 25)

2. Дверные блоки

2.1. Внутренние межкомнатные

ДГ-21-7П; ДГ 21-9; ДГ 21-10; ДГ 21-11; ДГ 21-12 по ГОСТ 6629-88

2.2. Металлические противопожарные

ДП 21-12 по каталогу ООО «Вымпел - 60»

ДМ 21-9П по ГОСТУ 31173 – 2003

ДП 21-9 по каталогу ООО «Вымпел – 45»

2.3. Наружные

ДН 21-12; ДН-21-15; ДН 21-15 по ГОСТУ 24698-81

(согласно спецификации заполнения проемов том – 3; раздел – 3; лист - 17)

Общие указания:

1) Пороги во всех типах дверей устанавливаются не более 20 мм

2) На дверях:

- противопожарных

- лестничных клеток

- отсекающих коридоры

- наружных

установить устройства, обеспечивающие автоматическое закрывание

3. Санитарно – техническое оборудование

3.1. Умывальники – полукруглые фаянсовые со смесителями и пластмассовыми бутылочными сифонами по ГОСТ 23759 – 85, длиной L от 600 до 700 мм, шириной В от 450 до 600 мм

3.2. Унитазы типа «Компакт» по ГОСТ 30493-96 согласно спецификации оборудования (том – 8; подраздел – 5.2.3; лист - 15)

И.о. директора ____________ Брагин Ю.П.